## Sheet1
1.3. pielikums atklāta konkursa nolikumam
„Medicīnas preču un laboratorijas reaģentu piegāde
SIA „Rīgas 2.slimnīca”” (id. Nr.Rīgas 2.slimnīca 2018/11 AK)
Iepirkuma 43. – 70.daļa. Laboratorijas reaģenti un vienreizlietojamās preces
TEHNISKAIS – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Daļas Nr., pozīc.Nr. | Medicīnas preces nosaukums | Tehniskās specifikācijas | Mērv. | Plānotais daudzums 12 mēnešiem | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
[5 empty] | Medicīnas preces nosaukums, ražotājs un piedāvājuma tehniskā specifikācija atbilstoši prasībām | Lpp. un kods ražotāja katalogā/tehnisko datu lapā/bukletā | Cena par 1 vienību EUR bez PVN | Cena par kopējo daudzumu
[8 empty] | EUR bez PVN | EUR, ieskaitot PVN
43.daļa - Laboratorijas reaģenti imunhematoloģijai un COBAS h232 analizatoram Piedāvājumā jābūt iekļautām visām pozīcijām (35.1. - 35.8.)
43.1. | Laboratorijas reaģenti imunhematoloģijai | Gel –kartes DiaClon ABO/D + reverse grouping (BIO-RAD). | gab. | 2500
43.2. | Laboratorijas reaģenti imunhematoloģijai | Gel –kartes DiaClon ABD - Confirmation for Patients (BIO-RAD). | gab. | 2500
43.3. | Laboratorijas reaģenti imunhematoloģijai | Gel –kartes LISS/Coombs (BIO-RAD). | gab. | 2500
43.4. | Laboratorijas reaģenti imunhematoloģijai | Gel – kartes DiaClon Anti-DIV neg. (BIO-RAD). | gab. | 85
43.5. | Laboratorijas reaģenti imunhematoloģijai | Diluents -2 (500ml ) imunhematoloģijai | gab. | 12
43.6. | Laboratorijas reaģenti imunhematoloģijai | IDDiaCellABO/I II III imunohematoloģijai 6*10ml iepakojumā | iepak. | 12
43.7. | Laboratorijas reaģenti imunhematoloģijai | Kontrolparaugu komplekts ar asins saderību darbam ar gelkartēm (BioRad) iekšējās kvalitātes kontrolei (zināma as. gr., Rh (D)), Kell antivielu skrīningam. | iepak. | 12
43.8. | Laboratorijas reaģenti | Roche Cardiac T troponīna testi Cobas h232 (10 gab. iepakojumā) | iepak. | 25
Kopējā summa par 43.daļu
44.daļa - Laboratorijas reaģenti Piedāvājumā jābūt iekļautām visām pozīcijām (36.1. - 36.4.)
44.1. | Reaģenti | Syphilis RPR tests (iepakojumā 100 testi ar kontrolēm), lateksa aglutinācijas princips | iepak. | 2
44.2. | Reaģenti | Humatex ASO tests (iepakojumā 100 testi ar kontrolēm), lateksa aglutinācijas princips | iepak. | 2
44.3. | Reaģenti | Humatex RF tests (iepakojumā 100 testi ar kontrolēm), lateksa aglutinācijas princips | iepak. | 2
44.4. | Reaģenti | Slēptās asins noteikšanai fēcēs (ar kontroli) | gab. | 50
Kopējā summa par 44.daļu
Ar (*) atzīmētajām precēm kopā ar piedāvājumu jāiesniedz preču paraugi
46. | Laboratorijas reaģenti eritrocītu grimšanas ātruma noteikšanai | Divu līmeņu kontroles eritrocītu grimšanas ātruma noteikšanai, piemērotas darbam ar Sarstedt S 2000 analizatoru. | gab. | 6
47. | Asins noņemšanas vakuuma vai virzuļa principa monovetes ar Li-heparīnu | 1.2 ml. Ērti lietojami, viegla stobru nomaiņa, ja nepieciešama asiņu noņemšana vairākos stobros. Etiķete informācijas uzrakstīšanai, viegla korķa atvēršana un atkārtota aizvēršana. | gab. | 200
48. | Asins noņemšanas vakuuma vai virzuļa principa monovetes ar EDTA hematoloģijai | 2.7 ml, diametrs 11 mm. Ērti lietojami, viegla stobru nomaiņa, ja nepieciešama asiņu noņemšana vairākos stobros. Etiķete informācijas uzrakstīšanai, viegla korķa atvēršana un atkārtota aizvēršana. | gab. | 11000
49. | Asins noņemšanas monovetes (mikrovetes) ar EDTA hematoloģijai | Skrūvējams korķis ar dubultu vāciņu, ar apaļu apakšējo malu. | gab. | 1200
50. | Asins noņemšanas vakuuma vai virzuļa principa monovetes serumam | 4.5 - 5,5 ml, diametrs no 12 līdz 14 mm. Ērti lietojami, viegla stobru nomaiņa, ja nepieciešama asiņu noņemšana vairākos stobros. Etiķete informācijas uzrakstīšanai, viegla korķa atvēršana un atkārtota aizvēršana, kvalitatīva seruma iegūšana pēc pirmās centrifugēšanas reizes. | gab. | 10000
51. | Asins noņemšanas vakuuma vai virzuļa principa monovetes koaguloģijai ar Na Citricum | 3 ml, diametrs no 8 līdz 13 mm. Ērti lietojami, viegla stobru nomaiņa, ja nepieciešama asiņu noņemšana vairākos stobros. Etiķete informācijas uzrakstīšanai, viegla korķa atvēršana un atkārtota aizvēršana, kvalitatīva plazmas iegūšana pēc pirmās centrifugēšanas reizes | gab. | 4000
52. | Asins noņemšanas vakuuma vai virzuļa principa monovetes imūnhematoloģijai | 2.7 ml, diametrs no 8 līdz 13 mm. Ērti lietojami, viegla stobru nomaiņa, ja nepieciešama asiņu noņemšana vairākos stobros. Etiķete informācijas uzrakstīšanai, viegla korķa atvēršana un atkārtota aizvēršana, kvalitatīva seruma iegūšana pēc pirmās centrifugēšanas reizes. | gab. | 10500
53. | Asins noņemšanas vakuuma vai virzuļa principa monovetes eritrocītu grimšanai ātruma noteikšanai | 3.5 ml, diametrs no 8 līdz 10 mm. Piemērots darbam ar analizatoru Sediplus-2000. Ērti lietojami, viegla stobru nomaiņa, ja nepieciešama asiņu noņemšana vairākos stobros. Etiķete informācijas uzrakstīšanai, viegla korķa atvēršana un atkārtota aizvēršana. | gab. | 1000
54. | Asins noņemšanas vakuuma vai virzuļa principa monovetes ar heparīnu | 9 - 10 ml. Ērti lietojami, viegla stobru nomaiņa, ja nepieciešama asiņu noņemšana vairākos stobros. Etiķete informācijas uzrakstīšanai, viegla korķa atvēršana un atkārtota aizvēršana, kvalitatīva plazmas iegūšana pēc pirmās centrifugēšanas reizes. | gab. | 400
55. | Laboratorijas mēģenes imunhematoloģijai | Plastmasas, ar U-veida dibenu, 50ml, d=10mm | gab. | 20000
56. | Laboratorijas mēģenes urīna analīzei | Plastmasas, ar V-veida dibenu, ar korķiem, 10ml | gab. | 5000
57. | Laboratorijas mēģenes urīna analīzei | Plastmasas, ar V-veda dibenu, ar aizskrūvējamu vāku, graduētas, 15 ml | gab. | 500
58. | Laboratorijas trauki krēpām, fēcēm | Plastmasas, ar karotīti un skrūvējamu vāku, 50ml | gab. | 200
59. | Laboratorijas trauki | Ependorfi 1.5 ml ar vāciņu | gab. | 1000
60. | Laboratorijas trauki | Sample Cups 1.5ml ar vāciņu. | gab. | 1000
61. | Laboratorijas ierīces | Transferpipetes PE 1.0 ml graduētas imunhematoloģijai | gab. | 5000
62. | Laboratorijas ierīces | Segmentatvērēji imunhematoloģijai | gab. | 3500
63. | Laboratorijas materiāli | Utilizācijas maisi 20x30 cm, polietilēna, caurspīdīgi | gab. | 500
64. | Laboratorijas materiāli | Marķieri, melni, ūdensizturīgi | gab. | 50
65. | Lancetes | Sterilas, asmenīša garums 3 mm, ar noapaļotu lancetes daļu pirms asmenīša. | gab. | 3000
66. | Priekšmetstikliņi | Nesterili, izmērs 26x76 mm, biezums līdz 1 mm, 1 gals slīpēts | gab. | 300
67. | Segstikliņi | Segstikliņi 18x18 mm | gab. | 200
68. | Pipešu uzgaļi | Nesterili, pielietojami darbam ar automātiskajām pipetēm Finnpipette un BIOHIT Proline Plus, tilpums 5-200, 200-1000 un 1000-5000 mikrolitri | gab. | 15000
69. | Transportbarotnes | Amies barotnes ar gēlu, bakterioloģijas analīzēm | gab. | 500
70. | Adatas asins noņemšanai | Sterilas 0.8x40mm. Viegli savienojamas ar monoveti | gab. | 16000
Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apliecina, ka preču piegādē tiks izpildītas visas konkursa nolikumā un 1.3.pielikumā noteiktās prasības.
Piegādes termiņš - ne ilgāk kā piecu darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas
Pretendenta pārstāvis: (amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)